출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	윤희권	최동원	03/12 정의석

	명에 의하여 수질검사 업무와 관련하여 현장에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 03. 12.
보 고 자 : 주무관 성명 : 윤희권 외 3

보 고 내 용
일 시	2015. 03. 12(목) 09:30~17:00
건 명	출장결과보고서(2015.03.12. 최동원,박찬삼,이송기,윤희권)
내용	1. 수질자동측정기 정기점검 - 대상 : 공릉배수지 등 2개소 - 내용 : 측정값 보정 2. 염소분산 투입시설 점검 - 대상 : 공릉배수지 염소분산 투입시설 - 내용 : 현장 시설점검 등 3. 염소분산 투입시설 전·후 수질검사 의뢰 - 대상 : 공릉배수지 염산분산 투입시설 - 내용 : 염소분산 투입시설 운영에 따른 차염소산나트륨 투입 전·후 시료 채취 및 수질검사 의뢰(브로메이트 등 4개 항목) - 의뢰기관 : 서울시상수도연구원
비 고