		서부수도사업소
CU********2*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	003191697	고객접수번호	0962015032309
수용가명	유형상 외 1명	민원신청일	2015년 03월 12일
수용가주소	서울특별시 은평구 갈현로 18-1 (신사동) ( 122 - 080 은평구 신사동 8-14 )
신청인	김병문	신청인연락처	02--
계량기구경	20mm	업종	일반용(30)
최초개전일자	19751208	기물번호	R0800004200
현장방문일시	15시 50분	현장출동자	임준영
입회자	김병문	수용가와의관계	본인
급수불편유형	실누수(보호통 및 계량기실)	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	실누수없음-마당배관누수로 수리안내

끝.

주무관							장진영				현장민원과장					03/12 조상덕
협조자
시행			현장민원과-5703										(						)		접수												(						)
우	120-854					서울시 서대문구 통일로26길41(홍제동38-69)																/
전화		0231463625							/전송			0231462319					/														/	대시민공개