	관악소방서
수신자	김찬동 귀하
(경유)
제 목	방염성능검사 시험결과 및 교부(872015009)

평소 소방방재행정 업무에 관심을 가지고 적극 협조하여 주신데 대하여 감사드리며 귀하의 사업이 번창하시길 기원합니다.

<공통내용>

영업의 종류	대상명	대표자	위치 (영업소재지)	신청일	신청인
11층이상 고층건축물	제오피부과	***	관악구 남부순환로 1832(7층)	2015.3.4	***

1. 시험결과 : 합격

[시험항목별 시험 결과]

구 분	잔염시간(초)	잔신시간(초)	탄화면적(㎠)	탄화길이(cm)	합격여부	처리방법	비고
시료 1	1.5	7.3	54.38	12.1	부적합	방염도료	탄화 면적 초과

2. 안내사항

가. 2015년 3월 4일 신청하신 방염성능검사 시험결과를 위와 같이 알려드리오니,문의사항이 있을 경우, 우리서 종합민원실(☎883-5119)로 연락주시기 바랍니다.

나. 향후 방염처리물품의 변동이 있을 경우에는 반드시 새롭게 방염성능검사를 받아야 함을 알려드립니다.

- 이의제기 안내문 -

소방업무 처리 과정에서 공무원의 불공정․불친절, 비리행위 및 제도개선 사항이 있을 경우 아래 연락처로 알려주시거나, 서울소방재난본부 및 소방서 홈페이지 이의제기 창구에 신고하여 주시기 바랍니다.

신고시 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다.

<부조리 및 불편 신고처>

관악소방서장 ☎ 02-872-3119

서울소방재난본부 소방감사담당관(직통) ☎ 02-3706-1800

서울특별시 공직자 비리신고센터 ☎ 02-6360-4800/ 다산콜센터☎ 120

붙임  1. 방염성능검사 성적서 및 확인표시 1부

2. 이의제기 및 부조리 예방을 위한 안내문 1부.  끝.

	관악소방서장
담당자	강찬혁		예방팀장	代신자행		예방과장	03/12 허권립
협조자
시행	예방과-3541	(		)	접수		(		)
우	151-721	서울 관악구 관악소방서 관악로 97(봉천동 1593-3)	/	http://www.fire.seoul.kr/gwan-ak
전화	02-883-5119	/전송	02)875-4375	/		/	부분공개(6)