투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전[노원교하부 지장물(오수관) 이설 협의 결과 알림]

1. 업무지시현장 : 동부간선도로 확장공사(3공구) 동부엔지니어링 주식회사

2. 작 성 일 자 : 2015.03.12.

3. 지 시 내 용 :

가. 저촉되는 관로 철거시 기존 차집관로가 손상(파손)되지 않도록 시공

나. 기존 관로는 관경이 작으니(D=600mm) 하수 유입량을 확보할수 있도록 확관(D=800mm), 시공시 기초를 보강하고 연결접속부는 누수가 되지 않도록 정밀시공

다. 우천시 하수 유출로 인한 하천오염 방지대책 수립하여 시행

라. 맨홀은 수압으로 인한 이탈이 없도록 안전 맨홀로 시공

마. 갈월천 교각 저촉구간 수문 연결관은 좌·우안에 집수정 및 작업구 맨홀을 설치하고 차집관로에 연결시공

바. 시공 후 사진(전, 중, 후) 및 도면 제출하여 주시기 바라며, 변경사항 발생시 별도 협의 후 시행하여 주시기 바랍니다.  끝.

※ 본 결재는 통합사업관리정보시스템 내 행정정보연계를 통하여 수행하는 문서로, 결재 완료 시 통합사업관리정보시스템 을 이용하여  대상현장에 발송처리 됩니다.

주무관							남덕희			교량건설과장					03/12 이동훈
협조자				주무관						장종환
시행			토목부-5106									(						)		접수											(						)
우	100-777					서울특별시 중구 청계천로 8, 12층(무교동, 프리미어플레이스빌딩)															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		02-3708-2580						/전송			02-3708-2599					/													/	대시민공개