문서번호	시설과-1793
결재일자	2015.3.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	시설과장
곽순길	03/12 국중연
협 조

박물관 1층 남자화장실 환경개선 계획

2015. 3

경영지원부

(시 설 과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(	건축사사무소	)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

박물관 1층 남자화장실 환경개선 계획

박물관 1층 어린이 학습실 옆 남자 화장실이 소변기 주변 마감재부식 및 이용시 불편함에 대한 개선을 시행하여 관람환경과 유지관리에 만전을 기하고자 함

□ 현황 및 문제점

❍ 소변기 앞 가슴높이에 설치되어진 대리석마감구조물이 소변기 이용시 몸을 밀착시키는데 불편함을 야기하며 이로인해 소변기의 기능을 원활하게 발휘못함.

❍ 소변기 주변의 마감구조물은 철판+시트지 구조로 설치되어있으         며, 구조물 하부는 부식되어진 상태임.

소변기 현황	철판 부식 현황

❍ 기타공사 : 각 층 화장실 내부 철재문(7개소)이 부식되어 있음.

□ 시행방법

❍ 1층 남자화장실 : 사용에 불편하고 미관을 저해하는 기존 마감재를 철거하여 타일소재로 마감하고 소변기자동감지기를 벽체방향으로 후퇴시켜 재설치 및 칸막이를 유리 칸막이로 교체하여 비좁아 보이는 공간 및 사용성을 개선함.

❍ 기타공사 : 각층 화장실 내부 철재문 녹제거 및 도색함.

□  행정사항

- 시행자명 : ㈜신신체육건설 대표 오 삼 순

- 주    소 : 서울시 서초구 방배동 479-1[☎(02)523-3040]

- 소요금액 : 3,000,000원

- 추진기간 : 2015. 3월중

- 지출방법 : 일상경비출납원 교부받아 무통장 입금후 정상조치

- 예산과목 : 역사와 문화의 복합공간 창조, 관람지원기반 구축,

박물관 유지·운영사업, 공공운영비(100-201-02).

성과지표 :  12. 관람 환경의 적정성

13. 고객 만족도

붙임 환경개선 내용 1부. 끝.