	은평소방서
수신자	소방행정과장
(경유)
제 목	수색119안전센터 환경개선 및 소방훈련탑 설치 관련 의견 제출

1. 소방행정과-2737(2015.3.9.)호 『수색119안전센터 환경개선 및 소방훈련탑

설치 관련 의견 수렴』와 관련입니다.

2. 우리 119안전센터 환경개선을 위한 직원들의 의견을 수렴한 결과를 붙임과 같이 제출합니다.

가. 사 업 명 : 수색119안전센터 환경개선 및 소방훈련탑 설치공사

나. 의견수렴 내용

1) 1층 사무실 및 차고 등 환경개선

〇 통신선로 개선 : 일반 및 경비전화 혼선

〇 차고 : 차고 평탄 작업후 도색, 벽체 도색

〇 온풍기 및 에어컨 철거(고장으로 수리비 초과)

〇 진압 소방호스 보관대 및 진압장비 보관함 교체

〇 구급 차고문 교체

〇 1층 화장실 : 좌변기 및 소변기 교체, 바닥 타일 교체(물고임 및 노후)

여자화장실 전등 스위치 설치

〇 출입문 교체 : 사무실 및 차고 출입문 교체

( 각종 출입문 노후 및 과다사용으로 부식 또는 뒤틀림 )

2) 2층 세면(샤워)실 및 화장실 등 환경개선

〇 세면(샤워)실 내․외부 타일 및 수전교체

〇 샤워기 및 유리파티션과 세면대 설치

〇 세면(샤워)실 출입문 교체(하부 부식)

〇 신발장 및 바닥재 교체

〇 대기실 등 각 실 출입문 교체(소음 및 잠금장치 등 파손)

〇 화장실 세면기 교체 및 수압개선(배관일부 교체)

〇 여직원 대기실 화장실 내 샤워기 등 설치

3) 3층 체력단련실 환경개선

〇 체력단련실 바닥재 교체(층간소음 방지용 재질 교체)

〇 체력단련실 및 옥상층 출입문 교체

〇 옥상층 칸막이용 유리 파손으로 교체(1개소)

4) 전 층 환경개선

〇 계단 및 복도 바닥재 교체

〇 청사내부 도색

붙임   수색119안전센터 환경개선 1부.  끝.

	수색119안전센터장
담당자	정만주		1팀장	오창수		119안전센터장	03/12 이중용
협조자
시행	수색119안전센터-1185	(		)	접수		(		)
우	122-876	서울 은평구 수색동 324~339 330-1 (수색로 294)	/	http://fire.seoul.go.kr/eunpyeong/
전화	02)376-0119	/전송	02)307-0041	/	jikarus@seoul.go.kr	/	대시민공개