투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		성동도로사업소
수신	중랑소방서장(재난관리과장)
(경유)
제목	불량맨홀정비공사 현지 확인 결과에 대한 회신

1. 도로보수과-855(2015.3.4.)호 및 재난관리과-1245(2015.3.9.)호와 관련입니다.

2. 우리사업소에서 『2014년 관내포장도로 불량맨홀정비공사(연간단가)』로 불량맨홀을 정비 완료하고 불량맨홀정비비 부과 사전안내 하였으나, 귀소에서 현지 확인결과가 송부되어 아래와 같이 답변드립니다.

▣ 답변내용

위 치	소방서 확인결과	답 변 내 용
겸재로143	소화전 맨홀 뚜껑 일부 파손 등	맨홀 철개는 시설물관리기관인 귀서에서 교체해야 합니다.
동일로895	지상소화전 제수변 매몰	7월초 정비완료하였습니다. 이후 9월경 동일로 시험구간 재포장으로 매몰되어 재정비 대상이었으나 누락됨에따라 향후 정비계획에 추가 포함하여 재정비가 필요한 대상입니다.

붙임 : 정비현황 1부.  끝.

							서울특별시 성동도로사업소장
주무관							윤동원			도로보수과장					03/12 국중진
협조자				주무관						홍수종
시행			도로보수과-1001									(						)		접수											(						)
우	133-851					서울 성동구 자동차시장길 41(용답동)															/
전화								/전송			02)2210-1549					/													/	대시민공개