	중랑소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2015년도 상반기 소방용수시설 일제.정비 및 교차점검 계획변경 보고(5차최종)

1. 관련근거

〇 재난관리과-200(2015.1.13.)호 “동절기 소방용수시설 점검 및 관리대책에 따른 점검 지시”

〇 재난관리과-982(2015.2.26.)호 “2015. 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 알림”

2.  위와 관련하여 우리119안전센터 2015년도 상반기 소방용수시설 일제조사 계획 및 3월 중 중화센터관내 소화전에 대하여 임의 5% 선정 교차확인점검을 붙임과 같이 실시하고자 합니다

가. 상반기 소방용수시설 일제점검

〇기  간 : 2015. 03. 09.~ 03. 26.

〇대  상

- 공 설 : 467개소(소화전 467)

- 비상소화장치 :  22개소

나. 교차확인 점검

〇일 시 : 2015.3.12.(목)-일제조사와 병행

〇인 원 : 2팀장 한표황(감독근무) 외 4명

〇대 상 : 27개소(붙임 참조)

다. 점검내용 : 상세내역 따로붙임 참조

〇시설물 매몰 ․ 파손등과 수압상태 등 확인(급격한 밸브조작금지)

〇소방용수시설 주변 장애물제거(주․정차단속 등)

〇소방용수표지판, 급수탑 및 지상식소화전이 오염 ․ 퇴색된것은 세척 및 도색 등

〇주차구획선 5미터내 소화전유무 파악

라. 행정사항

〇조사를 위하여 당일 야간 근무자 조기출근하여 출동대기 조치 후 주간근무자 일제조사 실시

- 팀당 총4일(1일 1회 4시간) 인정

- 야간근무자 초과근무대기시간(14:00-18:00)

〇안전관리자 : 팀장(부재시 차선임자)

붙임:       1.주차구획선 1부

2.주차구획선내 소화전설치여부 1부

3.3월 소방용수일제조사 및 교차점검 1부

4.소화전 개폐시 유의사항 1부

5.3월 교차확인점검 대상 1부, 끝

담당자	한용대		1팀장	박지현		센터장	03/12 유승현
협조자
시행	면목119안전센터-855	(		)	접수		(		)
우	131-200	서울 중랑구 면목동	/
전화	02-491-5119	/전송	02-435-0119	/	28138@seoul.go.kr	/	부분공개(6)