2015년 3월 하자만료대상 검사(기계분야)

문서번호	시설개선과-2236
수 신 자	내부결재
접수번호

결재	주무관		주무관		시설개선과장
		황인정		지양수		03/12 신동호

□ 2015년 3월 하자만료대상 검사 : 1건

○ 검사조서 작성 : 0건

○ 검사조서 생략 : 3건(계약금액 3,000만원 이하)

□ 하자검사조서 작성생략(3천만원 이하) : 3건

공 사 명	준공검사일자	계 약 자	계약금액(원)	하자기한	검사결과	비고
제1수영장 응축수 배관라인 보수공사	2014.03.11	엔티에스다미건설(주) 장태영	19,200,000	2015.03.10.	이상없음
잠실주경기장 옥내소화전 충압펌프 교체공사	2014.03.24	㈜유강이엔씨 조천식	5,700,000	2015.03.23.	이상없음
제1수영장 급탕탱크 스팀공급배관 교체공사	2014.03.27	㈜한길건설 고석근	17,600,000	2015.03.26.	이상없음

위 공사완료 사항에 대하여 『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령』에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였기에 본 조서를 제출함. 2015년 3월 11일
검 사 자	시설개선과		지방공업주사보		성명	김기탁		김기탁
검 사 자	시설개선과		지방공업서기보		성명	안영찬		안영찬