출 장 결 과 보 고 서

주무관		주거정비사업팀장	주거재생과장		결재
신진식		代진경은	03/13 최성태
협 조

	명에 의하여 2015. 3.12(목) 정비사업과 관련 성북구 등에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 3. 13
보 고 자 : 토목6급 성명 신 진 식

보 고 내 용
일 시	2015. 3.12(목), 13:00 ~ 18:00
건 명	출장결과 보고서(3.12)
내용	○ 출 장 자 : 토목6급 신진식 ○ 출 장 지 : 성북구 외 1 ○ 목 적 : 미아4, 보문3, 돈암정릉구역 외부전문가 합동점검 ○ 조사내용 - 미아4, 보문3, 돈암정릉구역 정비사업공사장 외부전문가 합동안전점검 - 해빙기 대형건축공사장 내·외 안전관리실태 등 점검실시 ·미아4구역 : 공사장 외부 북측사면 철망, 철책 등 보호 필요 등 (롯대건설) 오현로 전구간 GPR 탐색실시 ·보문3구역 : 104동~105동 사면 안전통로 안전망설치 필요 등 (GS건설) ·돈암정릉 : 경사면 토석 낙하로 인한 사고 우려 부석정리 필요 등 (코오롱건설) 아리랑로 구간 GPR 탐색실시
비 고