문서번호	시설개선과-2312
결재일자	2015.3.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설개선과장	체육시설관리사업소장
노성민		신동호	03/13 이구석
협 조
	주무관			지양수
	주무관			박관현

잠실제1수영장 기계실 시시티브이(CCTV) 정비 계획

잠실제1수영장 기계실 시시티브이(CCTV) 정비계획

2015. 3.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

잠실제1수영장 기계실 시시티브이(CCTV) 정비계획

잠실종합운동장 제1수영장 기계실 CCTV를 교체 및 추가 설치하여 사고예방 및 시설물 유지 관리에 철저를 기하고자 함.
		ㅊㅊ
	ㅊ

추진배경

❍ 기존 CCTV 4대가 노후(`06년 설치) 및 1대 고장으로 교체 필요

❍ 제1수영장 멀티보일러 설치 완료에 따라 카메라 추가 설치 필요

❍ 시설 현황

카메라 제원	수량	설치 연도	데이터 전송방식	비고
40만화소, 고정형	4대	2006년	아날로그 동축케이블	1대 고장, 수리불가

❍ 사진

노후 고장 CCTV	추가 설치된 멀티보일러

검토의견

❍ 현재 운용중인 시스템은 2006년 설치되어 노후 및 고장으로 교체 필요

❍ 멀티 보일러 및 주변 위험지역 관리를 위한 카메라 추가 설치

❍ 시 권고기준인 100만 화소 이상 네트워크 방식으로 변경

추진계획

❍ 건    명 : 잠실제1수영장 기계실 시시티브이 구매설치

❍ 내    용

- 카메라 8대 (4대 교체, 4대 추가) 설치

- 모니터링 시스템 (서버, 모니터, 허브) 설치

❍ 발주방법 : 수의계약

❍ 시 행 사 : ㈜청음미디어 대표 박공서

❍ 추진일정

- 2015.3월 : 발주, 계약, 착공

- 2015.4월 : 준공

소요예산 : 22,000천원

❍ 사용예산 : 잠실제1수영장 기계설비 자동제어 구매설치 집행잔액 사용

❍ 예산과목 : 시민체육시설운영및관리, 노후체육시설개보수사업, 잠실종합운동장 시설개보수, 시설비및부대비, 시설비                 단위 : 천원

구분	예산액	집행액	잔액	금회사용액
잠실제1수영장 기계설비 자동제어 구매설치	400,000	368,937	31,063	22,000

※붙임 : 카메라 설치 위치.  끝.