투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	한강유역환경청장(수질총량관리과장)
(경유)
제목	수질TMS 측정기기 자체개선완료 보고

1. 한강유역환경청 수질총량관리과-1698(2015. 02.16)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 우리센터 제2방류구 수질TMS 총인(T-N) 측정기기 프로그램 제어부(PC)를 교체 하고, 정상 가동함에 따라 자체개선완료보고서를  제출하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 개선기간 : 2015.02.11.(수) ~ 03.13(금), 30일간

나. 개선내용 : 측정기기 프로그램 제어부 PC의 부품을 수리 하고자 하였으나,

수리 불가로 프로그램 제어부 PC를 교체함

붙임 : 측정기기 자체개선완료보고서.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	하태영		관리과장	김홍덕		중랑물재생센터소장	03/13 김동기
협조자	주무관	황준태
시행	관리과-3301	(		)	접수		(		)
우	133-160	서울 성동구 자동차시장3길 64 (송정동73) 중랑물재생센터 관리과	/	http://env.seoul.go.kr/water
전화	02-2211-2545	/전송	02-2211-2529	/	haty88@seoul.go.kr	/	대시민공개