출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	윤희권	代박찬삼	03/13 정의석

	명에 의하여 수질검사 업무와 관련하여 현장에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 03. 13
보 고 자 : 주무관 성명 : 윤희권 외 3

보 고 내 용
일 시	2015. 03. 13(금) 09:40~17:30
건 명	출장결과보고서(2015.03.13. 박찬삼,이송기,윤희권,박희준)
내용	1. 수질자동측정기 측정값 보정 - 대상 : 419배수지 등 2개소 - 내용 : 측정값 보정 2. 계측기 미설치 배수지 수질검사 - 대상 : 우이배수지등 4개소 - 내용 : 잔류염소 및 탁도 값 측정
비 고