함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신자	시설관리과장
(경유)
제 목	누수탐지(옥외) 적출 통보

1. 우리과에서 사업소 관내 누수탐지 적출 결과를 아래와 같이 통보하오니 신속하게 복구공사 완료하시고 그 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

연번	탐지일시	탐지위치	탐지관로	탐지번호	소블록	탐지방법	비고
1	3.12(목)14:10	연희동 48-60	150mm	탐 48	백련 01-21	다점식

가. 누수탐지내역

끝.

	급수운영과장
★주무관	양문선		주무관	정준석		급수운영과장	03/13 장종욱
협조자
시행	급수운영과-4931	(		)	접수		(		)
우	120-854	서울 서대문구 통일로26길 41 (홍제동 38-69)	/
전화	02-3146-3687	/전송	02-3146-3689	/	bichip@naver.com	/	대시민공개