함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	강북아리수정수센터소장(원수관리과장)
(경유)
제목	뚝도정수센터 일시 급수중단 관련 급수운영 일정 알림

1. 기전설비과-1370(2015.3.5.) 호 및 배수과-1649호(2015.3.12.)와 관련입니다.

2. 기전설비과에서 요청한『뚝도정수센터 일시 운영중단(정전작업)』관련 급수운영 일정을 아래와 같이 알려드립니다.

◈ 기전설비과 요청사항

- 작업내용 : 고도처리시설 및 청계천 유지용수시설 전원공급을 위한                                  전력케이블 연결작업

- 급수운영 요청 : 뚝도정수센터 일시 운영중단 정전작업(단수) 요청

※ 강북취수장 뚝도계통 취수펌프 가동 중단

◈ 급수운영 분석을 위한 사전 현장 실증테스트 시행

- 일     시 : 2015. 3.17(화) 00:00 ~ 04:00(4hr)

- 조치사항 : 현장 실증테스트 기간 중 관련배수지 수위 모니터링 및                                  패턴 분석

◈ 현장 실증테스트 결과 급수운영에 이상 없을시 계획대로 시행

- 작업 예정 일시 : 2015.3.19.(목) 00:00 ~ 04:00(4hr).  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	박종혁		배수과장	전결 03/13 이임섭
협조자	주무관	김기범
시행	배수과-1678	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	3146-1438	/전송	3146-1429	/	pjh0728@seoul.go.kr	/	대시민공개