출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	급수운영과장
	이상무	03/13 代유명은

	명에 의하여 2015. 3. 13. 상시누수진단시스템 시행 소블록 점검 관련 사업소 관내에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 3. 13.
보 고 자 : 직 성명 : 지방시설주사 이 상 무

보 고 내 용
일 시	2015. 3. 13. 11:00~15:00
건 명	출장결과 보고서
내용	○ 상시누수진단시스템 시행 소블록 현장 점검 * 우장산1차05소블록(우장산중블록) 점검 - 위 치 : 화곡본동 61~105 주변 - 인 구 수 : 8,842명 - 가 구 수 : 3,343가구 - 누수건수 : 74건(최근 3년 평균) - 배관연장 : 11,432M 상기와 같이 상시누수진단시스템 시행 소블록에 대한 사전 점검 시행.
비 고