【별지 제1호서식】

공사계약 심사요청서

대시민공개

시 행	정수시설과-790
시행일자
수 신 자	서울특별시상수도사업본부장(재무회계과장)
접수번호
접수일자

★주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장			결재
이덕종		안길찬	03/13 박기석
협 조

공 사 명	침전지 슬러지 배출설비 보수공사			요청기관		강북아리수정수센터
공사위치	침전지
공사기간	75일		입찰종료 예정일 (공개제한 종료시점)				일반공개경쟁입찰
공사금액	․총공사비 : 118,470천원 - 도 급 비 : 118,470천원 - 관 급 비 : 0천원 - 이 설 비 : 0천원				․금회공사비 : 118,470천원 - 도 급 비 : 118,470천원 - 관 급 비 : 천원 - 이 설 비 : 천원
예산내역	세부사업명	예산과목						예산액(천원)
	침전지 슬러지 배출설비 보수공사	자본적지출,유형자산취득, 기계장치,시설비						200,000
설 계 자	․담 당 자 : 공업6급 이덕종 (전화번호 :02-3146-5875)
발 주 처	․담 당 자 : 공업6급 이덕종 (전화번호 :02-3146-5875)
◦ 공사개요 : - 배출밸브교체(전동BFV 400A, 12개소) - 슬러지배관 교체(sts,200A~400A, 15개소) - 전원,제어설비 등 기타부대공사 1식
◦ 첨부서류 1. 설계도서 각 1부(원가계산서, 도면, 시방서, 내역서, 단가산출서, 수량산출서) 2. 그 밖에 심사에 필요한 서류

	강북아리수정수센터소장

공사 원가계산서
구 분 비 목			금 액	구 성 비	비 고
순공사원가	재료비	직접재료비	51,364,278
		간접재료비
		작업설․부산물등(△)
		소 계	51,364,278
	노무비	직접노무비	31,975,965
		간접노무비	3,069,692		직접노무비의9.6%
		소 계	35,045,657
	경비	전 력 비
		수도광열비
		기계경비	103,020
		산재보험료	1,331,734		노무비의3.8%
		고용보험료	304,897		노무비의0.87%
		기 술 료
		연구개발비
		품질관리비
		가 설 비
		지급임차료
		건겅보험료	543,591		직접노무비의1.7%
		연금보험료	796,201		직접노무비의2.49%
		노인장기요양보험료	35,605		건강보험료6.55%
		외주가공비
		안전관리비	1,541,794		(재료비+직접노무비)의1.85%
		소모품비
		여비․교통비․통신비
		세금과공과
		폐기물처리비
		도서인쇄비
		지급수수료
		환경보전비
		보 상 비
		안전점검비
		근로자퇴직공제부금비
		기타법정경비	4,493,316		(재료비+노무비)의5.2%
		소 계	9,150,158
순 원 가			95,560,093
일반관리비(순원가×6.0%)			5,454,195		(재료비+노무비+기타경비)의6%
이윤[(노무비+경비+일반관리비)×15%]			6,685,712		(노무비+기타경비+일반관리비)의15%
총 원 가			107,700,000
부가가치세			10,770,000
총 공 사 비			118,470,000
공 사 손 해 보 험 료