	광진소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	3월중 소방용수시설 교차점검(성수) 자체계획 보고

1. 재난관리과-779(2015.02.02.)“2월 중 소방용수시설 교차점검 계획  알림”

2. 현장대응단-814(2015.2.3.)호 “소방용수시설 교차점검 계획 보고”와 관련입니다

3. 위와관련 동절기 소방용수시설 교차확인표본 자체점검계획을 다음과 같이 보고합니다.

가. 점검일시 : 2015.3.19.(목). 09:00~13:00

나. 점검대상 : 성수 119안전센터 수리조사 대상 중 5%이상(22개소)

다. 점검방법 : 기시달된 교차점검서식에 따른 조별 점검

라. 행정사항 : 점검 후 일2내(3월21일한)점검결과 담당자 메일보고

마. 점검결과에 대한 조치사항

○ 경미한 사항은 자체 보수하고, 동파위험 등 중대사항은 안전조치 후 즉시 보수의뢰

○ 2차 동파방지를 위한 제수변 잠금 철저

붙 임   소방용수시설 조별 교차점검대상.  끝.

★담당자	최종경		진압2대장	이완승		지휘2팀장	차원호		현장대응단장	03/13 강인구
협조자
시행	현장대응단-1927	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개