문서번호	북서울꿈의숲관리사무소-1985
결재일자	2015.3.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		관리팀장	북서울꿈의숲관리사무소장
이봉헌		김환형	03/13 代김기중
협조	운영팀장		김기중
	주무관		허대수

서울창포원 전기설비 정기검사 결과 보고

2015. 3

서울창포원 전기설비 정기검사 결과 보고

서울창포원 전기설비에 대하여 정기검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 드림.

Ⅰ		점검개요

❍ 점검일자 : 2015.  3. 13.(금) 07:30~10:30

❍ 점검기관 : 전기안전공사 서울북부지사

❍ 점검인원 : 6명

- 전기안전공사 김남준 외 1명

- 북서울꿈의숲 이봉헌 외 1명

- 서울창포원 허대수

- 안전관리자 이승철

❍ 점검설비

-  수전설비 : 22,900V , 200KW

Ⅱ		점검사항

❍ 특고압 및 수배전반 차단기 및 보호계전기 동작 시험

❍ 부하설비 절연저항 측정 등

Ⅲ		점검결과

❍ 전기안전공사 정기검사 결과 : 합격

❍ 차기검사일 : 2018년 6월

붙임 : 정기검사 실시 확인서 1부. 끝