투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시품질시험소
수신	내부결재
(경유)
제목	열량측정기 수리비 지출

하수슬러지 발열량 측정 시험을 위한 시험장비(열량측정기)의 고장이 발생되어 수리하고 아래와 같이 수리비용을 지출하고자 합니다.

가. 건    명 : 열량측정기 수리비 지출

나. 소요예산 : 금일백칠십이만사백원정(￦1,720,400원)

다. 수리내용 : crucible carrier 외 6종 부품 교체

라. 수리업체

- 업체명 : 이카코리아(유)

- 주  소 : 송파구 충민로 10 (☏02-2136-6840)

- 대표자 : 홍영곤

마. 지출방법 : 신용카드 결제 후 결제계좌 입금

(우리은행 1005-201-305690  서울특별시 품질시험소)

바. 예산과목 : 건설공사 품질수준 향상, 건설공사 품질관리 사업,

건설자재 품질시험, 시험연구비

붙임  1. 시험장비 고장보고서(산출기초조사서, 견적서 포함) 1부.

2. 수리작업 사진 1부.

3. 거래명세서 1부.

4. 카드전표 1부.(별도 첨부)  끝.

[총무과/주무관/박승휘] : 지출품의등록 제191번(2015. 3.13)

★주무관	이우진		주무관	박승휘		화학시험과장	구흥서		품질시험소장	03/13 권영찬
협조자
시행	화학시험과-376	(		)	접수		(		)
우	122-913	서울시 은평구 백련산로 90 원무과	/	infra.seoul.go.kr/quality
전화	02-300-8013	/전송	02-300-8099	/		/	대시민공개