	양천소방서
수신자	수신자 참조
(경유)
제 목	특정 소방대상물 화재발생 현황 알림(통보)

***********************************************************************

*************************************************************************************

◯ 특정 소방대상물(소방안전 관리대상) 화재발생 현황

연번	일 시	주 소 (대 상 명)	원인	피해내용			화재발생개요	비고 (관할대)
				재산피해 (천원)	인명피해
					사망	부상
1	2015.03.01. 22:27	양천구 목동로230 목동아이파크1차 101동 203호	전기적 요인	15	*	*	다용도실 세탁기 하단에서 전기스파크가 발생 세탁기 케이스 및 내부전선이 일부 소실된 화재 (자체진화)	현장 대응단
2	2015.03.02. 07:11	양천구 지양로86 효령빌딩 -1층 한국폴락식품	미상	8,256	*	*	지하1층 사무실 내부에서 원인미상의 화재가 발생 사무실 내부 및 집기류가 소실된 화재	신월대
3	2015.03.05. 18:10	양천구 오목로50길17 휘버스아파트 1층 호치킨집	부주의	361	*	*	주방 가스튀김기 하단에서 부주의에 의한화재가 발생 튀김기 및 내부전선이 일부 소실된 화재	현장 대응단

끝.

	현장대응단장
수신자	예방과장, 신월119안전센터장
담당자	이용빈		지휘2팀장	김운하		현장대응단장	03/13 주병식
협조자
시행	현장대응단-1741	(		)	접수		(		)
우	158-051	서울시 양천구 목동서로 180(목1동 919-6)	/
전화	02-2654-0674	/전송	02-2652-2286	/	yybkgh@seoul.go.kr	/	부분공개