길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-4049

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	송종범	03/13 代송종범

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	3/6(금)	3/7(토)	3/8(일)	3/9(월)	3/10(화)	3/11(수)	3/12(목)	계
2014년	107,619	100,909	97,717	100,805	105,400	89,349	103,251	705,050
2015년	99,457	95,826	109,166	88,275	99,195	91,916	99,745	683,580
증 ․ 감	-8,162	-5,083	11,449	-12,530	-6,205	2,567	-3,506	-21,470

▢ 공급량 분석내용

○ 금일 유․출입량 대비 공급량 오차비율 검토 현황

유입량(㎥) (KD-10)	유출량(㎥)				차이량(㎥)	오차 비율(%)
	길동(배) 유입	강남유출 (KD-6)	방이동 직송	계
376,500	100,000	276,755	1,385	378,140	-1,640	-0.44

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (2.27~3.05)	금주 공급량(㎥) (3.06~3.12)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
649,994	683,580	33,586	5.17

○ 분석 결과 : ① 금일 유․출입량 대비 공급량 오차 비율 0.44% 감소

② 전주 대비 공급량 : 33,586㎥(5.17%) 증가

※특이사항 없음(`15. 3월 현재 –377,767㎥ 공급량 감소)