투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시체육시설관리사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	예비준공검사 결과보고

1. 시설개선과-1960호(2015.03.04)와 관련입니다

2. 『잠실야구장 외야관람석 바닥정비공사외 1』에 대하여 다음과 같이 예비준공검사를 시행하고 보고합니다.

가. 대   상

연번	공 사 명	공사금액 (천원)	규 모	공사기간	도급자
1	외야관람석 바닥정비공사	641,770	- 관람설 철거 및 재설치 5,833석 - 바닥방수 6,185㎡	2015.2.15 ~ 3.15	㈜재왕건설
2	화장실개선공사	374,611	- 화장실 개선 7개소 (여자 4, 남자 3)	2015.2. 2 ~ 3.15	다사랑건설(주)

나. 검사일시 : 2015.03.11(수) 13:00 ~ 14:30

다. 참 석 자

1) 발주처 : 시설관리과장, 설비반장, 이상욱, 황인정, 김태욱, 오상호

2) 도급자 : 현장대리인 등

라. 검사결과

공사명	지적사항	조치계획	비 고
외야관람석 바닥정비공사	경사구간 및 계단부 미끄럼방지시설 보강조치	준공전 보강조치
	일부 상도 공정 미실시 구간 보완 시공	준공전 보완조치
화장실 개선공사	중계실 가구틈새 최소할것	준공전 보강조치
	중계실 바닥하부 실리콘 마감처리	준공전 보완조치
	화장실 취출구 위치 이동조치	준공전 보완조치

마. 처리의견 : 지적사항에 대한 조치 완료후 준공검사 시행코자 함.

끝.

★주무관	오상호		시설개선과장	03/13 신동호
협조자	주무관	황인정		주무관	이상욱
시행	시설개선과-2281	(		)	접수		(		)
우	138-220	서울 송파구 잠실동 10번지 체육시설관리사업소 시설관리과	/
전화	02-2240-8818	/전송	02-2240-8777	/		/	대시민공개