문서번호	급수운영과-4255
결재일자	2015.3.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		급수운영과장
윤승구		03/13 김수영
협 조
	주무관		최용진

보 고 서(도로정비에 따른 노후배수관개량)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

북부수도사업소

(급수운영과)

보   고   서

명에 의거 도봉구 관내 노후관 정비대상에 대하여 아래와 같이 보고합니다.

2015. 3. 12

보고자 : 지방시설서기 윤 승 구

□ 노후관현황

연번	위 치	관 종	부설년도	구경 (㎜)	연장 (m)	도종	비고
1	방학동 668-10~668-4	CIP	1982	100	230	ASP

□ 보고내용

○ 상기 노후 배수관은 1982년 부설된 CIP관으로서 제수밸브 조절 및 소화전 개폐 작업시마다 적수가 발생되고 있으며

○ 상기 구간에 도봉구청 도로과에서 포장정비공사가 예정되어 있어 병행공사 시행여부를 확인하고 있는 실정임.

- 관련근거 : 도로과-2510(2015.3.3.) 『도로정비공사 시행 및 병행공사 조회』

- 공 사 명 : 신방학중교 주변 노후도로 포장정비공사

- 시 행 청 : 도봉구청 도로과

- 정비예정시기 : 2015년 3월 ~ 7월

□ 조치의견

○ 상기 구간의 포장 후 향후 3년동안 도로굴착이 불가하고 차후 적수로 인한 상수도 공사시 이중굴착으로 인한 민원 및 예산낭비를 방지하기 위하여 도봉구청 도로과와 병행하여 노후배수관 개량 확대공사를 시행코자 하며(D=200㎜, L=230m)

○ 공사의 시급성을 감안하여 「2014년 도봉구관내 급수공사」연간단가계약업체인 호용종합건설㈜ 김익관에게 작업지시코자 하여 도봉구관내 지역담당 업무에 만전을 기하고자 합니다.

붙 임 : 위치도 및 배관현황 1부. 끝.