문서번호	지리정보과-1524
결재일자	2015.3.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	지리정보과장	시설안전부장		상수도사업본부부본부장
장기덕	代장기덕	강신재		03/16 고인석
협 조	주무관		김영혁
	주무관		신정민

「2014년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업」

최종 보고회 개최결과 보고

2015. 3. 13.

상수도사업본부

(지리정보과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	□

「2014년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업」

최종 보고회 개최결과 보고

“2014년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업” 에 대한 최종 보고회 개최 결과를 보고 드림.

□ 보고회 개요

□ 일    시 : 2015. 3. 13.(금)14:00~15:00

□ 장    소 : 본부 4층 회의실

□ 보 고 자 : 사업책임기술자 신상철 등 3명

□ 참 석 자 : 27명

- 본  부 : 부본부장, 시설안전부장, 누수방지과장, 지리정보과장

- 사업소 : 8개 수도사업소(급수운영과장)

- 용역사 : 새한항업 전무 신상철 등 3명

공간정보기술  부사장 이재동 등 6명

중앙항업 대표 박상환 등 3명

□ 보고내용 : 사업추진 결과, 문제점 및 점검결과 분석 등

□ 용역개요

❍ 사업현황(총 550㎞, 4,710백만원)

구 분	서북지역	서남지역	동남지역
용역내용	측량 및 편집 : 182㎞ (신설 43, 기존 139)	측량 및 편집 : 182㎞ (신설 26, 기존 156)	측량 및 편집 : 186㎞ (신설 35, 기존 151)
용역기간	’14. 4. 4. ～ ’15. 3. 31.	’14. 4. 4. ～ ’15. 3. 31.	’14. 4. 4. ～ ’15. 3. 31.
사 업 비	1,557백만원	1,557백만원	1,596백만원
사 업 자	중앙항업㈜ 외 2 [㈜제일항업, ㈜해양정보기술]	공간정보기술㈜ 외 2 [삼아항업㈜, 네이버시스템㈜]	새한항업㈜ 외 2 [범아엔지니어링㈜, 한국에스지티㈜]
해 당 사업소	중부, 서부, 북부	강서, 남부	동부, 강남, 강동

상수도 GIS DB  추진현황

(2015. 2월말 현재, 단위: ㎞)

사업소	총 계			조사/탐사 및 측량		정위치편집 및 구조화/데이터로딩
	공정율(%)	계 획	완 료	계 획	완 료	계 획	완 료
계	99.7%	1,100	1,097	550	550	550	547
서북지역	99.7%	364	363	182	182	182	181
서남지역	99.7%	364	363	182	182	182	181
동남지역	99.7%	372	371	186	186	186	185

□ 주요의견

□ 불탐구간에 대한 탐사할 수 있는 장비와 기술 도입

⇒ 국내·외 자료 수집 및 사례 조사 하겠음.

□ 기준점 망실되지 않도록 지속적인 유지 방안 강구

⇒ 기준점 과거자료 확보하여 관리토록 하겠음.

⇒ ‘15년에는 기준점을 철개받침에 고정하여 망실을 최소화 하겠음.

□ 정탐율을 96% 이상 올리도록 최선의 노력을 할 것.

⇒ 불탐구간에 대한 정비방안을 강구하도록 하겠음.

□ 향후계획

□ 준공처리 : ‘15. 3월 하순.  끝.