문서번호	여의도공원관리사무소-1434
결재일자	2015.3.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	시설팀장	여의도공원관리사무소장
길종섭	김희태	03/16 박원근

여의도공원연못 청소계획

서울특별시서부공원녹지사업소

(여의도공원관리사무소)

여의도공원연못 청소계획

새봄을 맞이하여 여의도공원에 있는 연못(생태연못, 잔디마당연못, 지당연못)을 자체청소하여 수질관리에 만전을 기하고, 이용시민에게 쾌적한 공간을 제공하고자 함.

여의도공원연못 현황

연못명	조성년도	면적(㎡)	담수량(㎥)	서식어류
생태연못	1999	730	730	붕어,송사리
잔디마당연못	1999	588	588	붕어,송사리
지당연못	1999	3,530	3,530	잉어,붕어,송사리

※ 연못 수원 – 지하수(부족시 보충수로 상수도 활용)

연못 청소계획

청소기간 : 2015. 3. 19(목) ~ 3. 27(금)

- 기상상황 및 인력동원 상황 등에 따라 조정될 수 있음

청소방법 : 물 퇴수 후 쓰레기 수거 , 고압살수 자갈청소

- 실무관, 기간제 근로자를 동원하여 수초제거 및 쓰레기 수거, 운반

- 고압세척기를 사용하여 자갈에 부착된 이끼 등 퇴적물 청소

- 청소기간내 연못내 기전시설 정비 병행 실시

청소인력 : 총 17명(담당주무관 1명, 공무직 6명, 기간제 10명)

- 작업 여건 등에 따라 필요시 시간외 근무 실시 및 간식 제공

청소장비 : 고압세척기 1대, 빗자루 등 청소도구, 수초제거용 낫