출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	유정미	이해원	03/16 代서경란

	명에 의하여 법정 수도꼭지 및 1/4분기 정기 배수지 수질검사를 실시하고 출장결과를 다음과 같이 보고합니다.
2015. 3. 16.
보 고 자 : 주무관 성명 : 유정미

보 고 내 용
일 시	2015년 3월 16일 09:30 ~ 16:00
건 명	출장복명서(법정수도꼭지 및 1/4분기 배수지 정기수질검사)
출장자	공업7급 이병주, 공업7급 유정미
내용	○ 법정 수도꼭지 수질검사 실시 - 자양동 226-42 외 1개소 현장 검사 결과 적합 ○ 1/4분기 정기 배수지 수질검사 실시 - 대현산 배수지 외 4개소 현장 검사 결과 적합 및 2차검사 실험실 실시 ※ 법정 수도꼭지 및 1/4분기 정기배수지 수질검사 결과는 별도 보고. 끝.
비 고