"흔들리지 않는 양심! 당신이 아름답습니다."
		서대문소방서
수신자		재난관리과장
(경유)
제목	2014년도 소방용수시설 보수 불량 조치 결과 현지확인 보고

1. 재난관리과-1669(2015.3.16.)호“2014년도 소방용수시설 보수 불량 조치 결과 현지 확인(검사) 지시”와 관련입니다.

2. 2014년도 소방용수시설 보수 불량대상 현지 확인 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

관리번호	주소	보수내용	불량내용	조치내용	현지확인결과	비고
4112	북아현동 136-7	지상식 소화전 교체	출수불능	배관공사 (북아현1-3구역)	정 상

붙임  1. 현지 확인 검사 복명서(4112).  끝.

								미근119안전센터장
서무담당							강귀원				3팀장					代변중호					119안전센터장					03/16 정재철
협조자
시행			미근119안전센터-976										(						)		접수												(						)
우	120-020					서울 서대문구 통일로 113 미근119안전센터																/
전화		3147-0119							/전송			02-312-2119					/	rkdrnltls@seoul.go.kr													/	대시민공개