함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신자	중부수도사업소장(행정지원과장)
(경유)
제 목	급수관 정체수 수질검사 의뢰(수정)

1. 본부수질과-1279(2007.06.08)호와 관련입니다.

2. 우리사업소 관내 급수설비 수질검사(옥내급수관) 신청건에 대하여 수질분석을 의뢰하오니, 법정 처리기한내 완료될 수 있도록 검사 후 결과를 통보하여 주시기 바랍니다.

-  수질검사 의뢰 내역  -

의뢰 연번	접수 일시	채수 일시	검 체 명	현장검사 결과		검사의뢰항목 (5개 항목)
				탁도(NTU)	pH
동부4-1	3.12	3.16	옥내 급수관 정체수	0.17	7.50	철,구리,납, 아연,색도
동부5-1	3.12	3.16	옥내 급수관 정체수	0.16	7.52	철,구리,납, 아연,색도
동부5-2	3.12	3.16	옥내 급수관 정체수	0.17	7.50	철,구리,납, 아연,색도
동부5-3	3.12	3.16	옥내 급수관 정체수	0.15	7.50	철,구리,납, 아연,색도

. 끝.

	동부수도사업소장
주무관	김인애		수질팀장	이해원		행정지원과장	전결 03/16 代서경란
협조자
시행	행정지원과-5647	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-1738	/전송	02-3146-1743	/	colata@seoul.go.kr	/	대시민공개