출 장 결 과 보 고 서

주무관		환경관리팀장	환경보전과장			결재
조남경		이재덕	03/16 박웅빈
협 조

	명에 의하여 2015. 3. 16. 침출수 관련 시설물에 대한 점검 및 채수 작업을 실시하고, 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 3. 16.
보 고 자 : 기계운영6급 성명 : 조남경

보 고 내 용
일 시	2015. 3. 16.(09:30 ~ 16:30)
건 명	출장결과 보고서
내용	ㅇ 출장자 : 기계운영6급 조남경, 공업7급 김찬우, 공업8급 구자일 ㅇ 출장지 : 월드컵공원, 상암동 일대, 한강둔치 일대 ㅇ 출장내역 - 대 상(5개소) ·한강둔치-1(가양대교), 한강둔치-2(야구장 앞), 한강둔치-3(한강사업소 창고앞) 비축기지-4, 상지초등 주변-5 등 - 채수 및 점검내용 ·채수(5개소) 완료 .지하수공 시건장치 이상유무 ·표지판 이상유무 ㅇ 출장결과 - 5개소에 대한 채수를 완료하였으며, 시설물에 대한 시건장치 이상유무 및 주변정비 상태 양호하며 자물쇠 장식 보강작업 필요. 끝.
비 고