<별지 제89호 서식>

물 품 검 사 (수) 조 서(무정전전원장치 설치비 지급)

문서번호	강남농수산물검사소-1998
수 신	연구지원부장
접수번호

결재	주무관	농산물검사팀장	강남농수산물검사소장
	윤용태	조한빈	03/16 김무상

계 약 건 명			무정전전원장치 설치비 지급
납 품 자			상 호			올파워						성 명		오회순
계 약 금 액			금1,200,320원 (금일백이십만삼백이십원정)
계약체결년월일			2015. 3. 13.
납 품 기 한			2015. 4. 13.
납 품 년 월 일			2015. 3. 14.
검사(수)년월일			2015. 3. 16.
검사(수) 장 소			강남농수산물검사소 강서지소
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( ○ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ○ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음(○ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ○ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( ○ ), 대상 (등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2015년 3 월 16 일
	검수자	강남검사소		국	농산물검사팀		과	직급	보건연구사	성명	조성자		조성자		분임물품 출 납 원
															박성규
	검수자	강남검사소		국	농산물검사팀		과	직급	보건연구사	성명	윤용태		윤용태

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물품명	단위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지의 납품 수량	금 회 검사(수)량	사용부서
	규격명
1	차단기 설치(재료비)	EA	226,200	1	0	1	농산물검사팀
	ABS2P150A
2	입,출력 분배(재료비)	M	7,800	30	0	30	농산물검사팀
	TFCV50SQ1C
3	전선(재료비)	M	4,500	25	0	25	농산물검사팀
	KIV25SQ1C
4	전선(재료비)	M	9,950	30	0	30	농산물검사팀
	FCV-4C 16㎟
5	동부스바 외 (기타 부재료)	식	220,000	1	0	1	농산물검사팀
	1식
			이하여백
						합계 (부가세포함)	1,200,320

□ 검수사진