		강서수도사업소
CU********6*******A06***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	옥외누수신고 민원 처리 완료(양천구 신월동 129-9)

옥외누수신고 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

접수번호	0972015032024	신청일자	2015년 03월 16일
누수위치(주소)	158090 서울 양천구 신월동 129-9
신청인	박상진	연락처	*************
신청인(주소)	서울 양천구 신월동 129-9
현장도착시간	09시 30분	출동인원	3
누수여부	N	누수탐지여부	N
조사자	문병희	처리일자	2015년 03월 16일
처리결과	현장확인 후 누수복구완료(25mm밸브접합)

끝.

주무관							문병희				시설관리과장					03/16 이자원
협조자
시행			시설관리과-5085										(						)		접수												(						)
우	142-062					서울 강북구 한천로 935																/
전화		02-3146-3342							/전송			02-3146-3389					/	mbbhh0309@seoul.go.kr													/	대시민공개