문서번호	지리정보과-1525
결재일자	2015.3.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		지리정보과장	시설안전부장
신정민		代장기덕	03/16 강신재
협조
	주무관		김영혁

2015년 2월 상수도 GIS 시설자료

제공 및 전산입력 현황보고

2015. 3.

상수도사업본부

지리정보과

2015년 2월 상수도 GIS 시설자료

제공 및 전산입력 현황보고

2015년 2월 수도사업소에서 각종 공사로 발생한 신규 및 기존 수정자료를 제공받아

GIS에 입력한 실적을 보고 드림.

Ⅰ		개 요

○ 입력대상 : 신규데이터 변경사항 및 기존데이터 수정사항

○ 입력기간 : 2015. 2. 1. ~ 2. 28.

○ 추진부서 : 각 수도사업소 급수운영과

○ 입력내용 및 과정

입력자료 발생 (공사담당자)		자료 제공 (공사담당자->편집원)		자료 입력 (편집원)
‣ 각종공사로 인한 신규데이터 ‣ 기존 GIS 변경데이터		‣ GIS 현장조사서 ‣ 시설물 속성자료		‣ GIS시스템에 입력
‣ 신규 데이터 측량의뢰 ․ D=50㎜, L=10m이상 부설관(급수관 제외)		‣ 측량성과 자료

Ⅱ		추진실적

○ 시설자료 제공 및 입력현황

(단위 : 건)

구 분	공 사 시 행 건 수	자료제출 대상건수	자료제공 (측량의뢰+GIS자료제출)	자료입력
				입력완료		진행중
			건 수	건 수	입력률(%)	건 수	진행률(%)
금 월	1,427	737	730	726	99.5	4	0.5
누 계	3,139	1,608	1,598	1,539	96.3	59	3.7

○ 기존 상수도관 재질 수정현황

(단위 : km)

구 분		계	DCIP	GSP	PVC	PE	SSP	COP	CIP	CIP (갱생)	SP	무라이닝기타폐쇄
금월	당초	-1.18	-0.79	-	-	-	-0.04	-0.13	-0.16	-	-0.06	-
	변경	+1.18	+0.12	-	-	+0.12	+0.10	+0.17	+0.16	-	-	+0.51
	계	-	-0.67	-	-	+0.12	+0.06	+0.04	-	-	-0.06	+0.51
누계	당초	-3.75	-2.86	-0.15	-	-	-0.07	-0.16	-0.41	-	-0.10	-
	변경	+3.75	+0.12	-	-	+0.18	+0.37	+0.17	+1.76	-	-	+1.15
	계	-	-2.74	-0.15	-	+0.18	+0.30	+0.01	+1.35	-	-0.10	+1.15

Ⅲ		분석결과

○ 요 약

금월 제공받은 시설자료는 730건이며 이중 726건을 입력 (입력률 : 99.5%)

금월 서부수도사업소의 제공실적/입력실적(192건/192건)이 가장 많음.

금월 급수공사의 제공실적/입력실적(456건/456건)이 가장 많음.

금월 상수도관 3.75㎞의 상이 속성(재질) 수정

○ 시설자료 제공 및 입력현황

○ 금월 기존 상수도관 재질 수정현황

붙임 : GIS 시설자료 제공 및 입력 현황(2월) 1부.  끝.