	동대문소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	다중이용업소 소방특별조사 미실시(2014년) 대상 2차 조사 결과보고

1. 예방과-2414(2015.02.17.)「다중이용업소 소방특별조사 미실시(2014년) 대상 2차 조사계획」과 관련입니다.

2. 2014년 하반기 실시한 다중이용업소 소방특별조사 결과 미실시 대상에 대하여 실시한 소방특별조사 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 조사기간 : 2015.03.04. ~ 03.13.

나. 조사대상 : 장기 폐문등 13개소 중 9개소

(제외대상 4개소 : 신규발급 1개소, 재발급 2개소, 폐업1개소)

다. 조사결과 : 총 9개소 중

- 양  호 :  4개소

- 미실시 : 5개소(폐업 : 3개소, 폐문 2개소)

※ 폐문 2개소 – 상반기 소방특별조사 재실시 예정

붙임  1. 다중이용업소 소방특별조사 결과(조별) 1부.

2. 다중이용업소 위험등급별 안전관리 결과(보고서식) 1부.  끝.

담당자	김성훈		검사지도팀장	이정환		예방과장	03/16 계광옥
협조자
시행	예방과-3969	(		)	접수		(		)
우	130-100	서울 동대문구 장안동 434	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-2217-5119	/전송	02-2214-5119	/	blue119@seoul.go.kr	/	부분공개(6)