함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일공급량 보고(3월13일~3월15일)

우리사업소의 구역 및 중블록 일일공급량을 아래와 같이 보고합니다.

【단위 : ㎥】

구분	3월15일(일)	전일유량	전주유량	전년유량	증 감 량			비고
					전일대비	전주대비	전년대비
구역(합계)	328,019	331,007	306,801	319,967	감2,988	증21,218	증8,052
공릉1중블록	36,450	34,372	36,173	40,913	증2,078	증277	감4,463
공릉2중블록	120,912	129,309	93,899	113,483	감8,397	증27,013	증7,429
월계1중블록	58,004	55,578	57,976	55,580	증2,426	증28	증2,424
월계2중블록	76,359	76,900	82,748	75,172	감541	감6,389	증1,187
북악4중블록	36,294	34,848	36,005	34,819	증1,446	증289	증1,475

【단위 : ㎥】

구분	3월14일(토)	전일유량	전주유량	전년유량	증 감 량			비고
					전일대비	전주대비	전년대비
구역(합계)	331,007	331,037	304,146	311,321	감30	증26,861	증19,686
공릉1중블록	34,372	31,270	33,646	39,611	증3,102	증726	감5,239
공릉2중블록	129,309	120,005	98,562	114,736	증9,304	증30,747	증14,573
월계1중블록	55,578	50,728	55,188	50,892	증4,850	증390	증4,686
월계2중블록	76,900	95,301	81,831	72,743	감18,401	감4,931	증4,157
북악4중블록	34,848	33,733	34,919	33,339	증1,115	감71	증1,509

【단위 : ㎥】

구분	3월13일(금)	전일유량	전주유량	전년유량	증 감 량			비고
					전일대비	전주대비	전년대비
구역(합계)	331,037	302,030	294,763	309,549	증29,007	증36,274	증21,488
공릉1중블록	31,270	31,975	31,406	37,525	감705	감136	감6,255
공릉2중블록	120,005	119,450	100,896	112,214	증555	증19,109	증7,791
월계1중블록	50,728	49,261	49,231	49,154	증1,467	증1,497	증1,574
월계2중블록	95,301	68,642	79,949	77,202	증26,659	증15,352	증18,099
북악4중블록	33,733	32,702	33,281	33,454	증1,031	증452	증279

붙임 : 유량일보 및 유량주보, 가압장․증압장일보(′15.03.13~′15.03.15) 각1부.  끝.

★주무관	배용우		기전팀장	김충완		시설관리과장	이계환		북부수도사업소장	03/16 문윤기
협조자
시행	시설관리과-3508	(		)	접수		(		)
우	142-062	서울 강북구 번동 377 북부수도사업소	/
전화	3146-3416	/전송	3146-3439	/	qodyddn@seoul.go.kr	/	대시민공개