	은평소방서
수신	소방행정과장
(경유)
제목	차고문 고장수리 완료통보

1. 관련문서

가. 현장대응단-2114(2015.3.9.)호 『차고문 고장 발생』

2. 현장대응단에서 관리·운용 중인 구급차량(1번출입문) 출입 차고문을 수리완료하였기에 다음과 같이 보고합니다.

가. 수리완료일: 2015. 3. 13(금)

나. 수리완료내역

소 속	차고문	고장내역	고장수리내역	정비업체
현장대응단	구급차량출입 차고문(1번)	킥업베어링 불량 리프트 베어링 불량	킥업베어링 교환 리프트 베어링 교환	블루코스텍(주)

다. 차고문 수리관련 사진

.  끝.

	현장대응단장
담당자	한근희		지휘2팀장	최현규		현장대응단장	03/16 정재룡
협조자
시행	현장대응단-2319	(		)	접수		(		)
우	122-200	서울 은평구 진관동 120번지 은평소방서 진관119안전센터	/
전화	02-354-0119	/전송		/	hanis51@seoul.go.kr	/	대시민공개