문서번호	물재생시설과-3508
결재일자	2015.3.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생운영팀장	물재생시설과장
전경조		정훈모	03/16 이철해
협 조
	물재생시설팀장			천정남
	물재생기전팀장			황철호
	위탁관리팀장			이용운
	오폐수관리팀장			김윤수

물재생센터 소장(사장)회의결과 보고

2015.3.16.(월)

물순환기획관

(물재생시설과)

물재생센터 소장(사장) 회의결과 보고

물재생센터 운영과 관련하여 당면과제 및 주요업무 추진사항을 논의하는 회의를 개최하고 그 결과를 보고 드림

1		회의개요

○ 일    시 : 2015. 3. 11.(수) 14:00~15:30

○ 장    소 : 물순환기획관

○ 회의주관 : 물순환기획관

○ 참 석 자 : 물재생시설과장, 중랑물재생센터 소장, 난지물재생센터 소장,

탄천물재생센터 사장, 서남물재생센터 사장,

상수도연구원 수도연구부장

2		회의내용

○ 물재생센터 주요업무 보고

○ 상수도연구원 하수분야 연구 계획

○ 업무추진 관련 요청사항

3		요청사항

□ 악취관리 매뉴얼 배포에 따른 센터별 관리절차 마련 요청

○ 국내외 악취관리 공법 및 매뉴얼을 종합하여 우리시 실정에 맞는 악취관리방안을 매뉴얼로 제작하여 배포할 것이오니,

○ 각 센터의 현장여건에 맞는 상황별 세부절차를 추가하여 실무  매뉴얼을 정립한 후 악취방지시설 관리업무에 적극 활용토록  하기 바람

□ 시의회 결산심의 대비 2014년 집행내역 준비 철저

○ 최근 시의회에서 물재생센터 운영 전반에 대한 관심이 높아진 점을 고려하여 조만간 2014년 물재생센터 운영관련 집행내역을 보다 면밀하게 준비하는 등 시의회 결산심의를 철저하게 준비하기 바람

□ 봄철 수질관리 여건악화 대비철저

○ 봄철에는 해빙 및 초기우수로 인해 부유물질이 다량 유입되고  불규칙한 온도변화로 인해 처리과정에서도 침전물이 부상하는 등 수질관리가 어려워지고

○ 최근 중랑천, 탄천을 비롯한 주요하천의 수질악화와 한강하류  어민들의 민원이 계속되고 있음을 고려하여

○ 각 센터에서는 유입부하의 균등배분 및 강우시 바이패스 물량조절하는 등 수질관리에 최선을 다하여 주기 바람.  끝.