문서번호	조경지원과-1513
결재일자	2015.3.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		조경지원과장
임은희		03/16 김제중
협조	주무관		박종천
	주무관		정병연

2014년 상반기 시민의숲 시설공사 하자조사 결과보고

2015. 3

동부공원녹지사업소

(조경지원과)

2015년 상반기 시민의숲 시설공사 하자조사 결과보고

2015년 상반기 시민의 숲 시설공사 정기 하자조사를 실시하고 아래와 같이 보고합니다.

하자조사개요

❍ 기    간 : 2015. 3. 12.

❍ 조 사 자 : 녹지7급 임은희, 녹지9급 엄정화

❍ 하자조사대상 : 시민의 숲 분수대 정비공사 등 7건

❍ 하자조사결과

연번	공 사 명	사 업 내 용	공사기간	하자담보 책임기간	하자발생내역
1	시민의숲 분수대 정비공사 - 레인보우스케이프(주) 대표 정운익	분수대 정비 1식	‘13. 9. 30 ~‘13.10.31	‘13.11.1. ~‘15.10.31	하자없음.
2	시민의숲 테마놀이터 재조성공사 - 산천종합조경주식회사 대표 이재원	조합놀이대 등 5개소 놀이시설 목재데크 7개소, 경계데크 71m 블록포장 139㎡, 화강석놓기 250㎡ 생강나무 등 5종 3,360주	‘13.9.23 ~ ‘13.12.26	‘13.12.27 ~ ‘15.12.26	어린이놀이터 연결고리 파손
3	시민의숲 야외결혼식장 정비공사 - ㈜한국조경산업 대표 윤채상	주례단상/캐노피 1개소, 조형파고라 1개소, 행진게이트 10개소 소형고압블럭포장 672㎡, 화강석판석 72㎡	‘13.8.41 ~ ‘13.12.27	‘14.1.17 ~ ‘16.1.16	조형파고라 하부 목재데크 들뜸현상 등
4	시민의숲 CPTED공원 조성 공사 - 지산랜드(주) 대표 김지현	지식서재, 지식까페, 인내판 6종 67개, 등의자 51개 등	‘13.12.23. ~ ‘14.04.10	‘14.04.18. ~ ‘16.04.17	지식서재경첩탈락 지식카페 캐노피 균열 및 누수
5	시민의숲 CPTED공원 전기 공사 - 남성전력엔지니어링(주) 대표 김성경	공원등주 12개소, 정자등12개소 등	‘13.12.11. ~‘14.04.09	‘14.04.14. ~ ‘15.04.13	없음
6	시민의숲 CCTV 구매설치 - ㈜영국전자 대표 김배훈	CCTV본체 및 모니터 1대, 보안용카메라 12대	‘13.12.13. ~‘14.04.30	‘14.04.30. ~‘16.04.29	없음
7	2014년 숲가꾸기 사업 - ㈜맑은숲 대표 최윤영	수목제거 22주, 가치지치 36주 잔재운반 105ton	‘14.6.2. ~ ‘14.7.15	‘14.7.16. ~ ‘16.7.14	없음

보고자 의견

❍ 하자발생내역에 대하여는 감독관의 지도하에 시공사로 하여금 2015. 3. 31일까지 하자이행토록 통보하고

❍ 하자 이행 후 시설물의 정상적인 유지관리를 위하여 정기적인 순찰에 최선을 다하고자 함.

향후계획

❍ 2015. 3. 17 : 하자이행 통보

❍ 2015. 3. 31 : 하자이행 완료

붙임. 하자검사조사서  7부.  끝.