과 장

12/17

김수영

심사자

문병희

설계자

윤승구

설    계

심    사

결    재

2014년 12월

2014년

12월

정   산   설   계    서

○ 설계서(갑지) - [공 사 명 : 2014년 도봉구관내 급수공사 - 2차 정산]

구               분

합    계

신설

세척갱생

배급수관환경개선

유수장애

도급비

합       계

228,761,000

93,637,000

105,258,000

9,590,000

20,276,000

공 급 가 액

207,964,547

85,124,546

95,689,091

8,718,182

18,432,728

부가 가치세

20,796,453

8,512,454

9,568,909

871,818

1,843,272

구 경(mm)	연 장(m)	구 경(mm)	연 장(m)
D=13	15	D=50	197
D=20	65	D=80	44
D=25	45	D=100	38
D=30	140	D=200	370
D=40	60	D=300	-

※ 공 사 개 요 : D=13~300mm L=974m