문서번호	토질재료시험과-626
결재일자	2015.3.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토질재료시험과장	품질시험소장
문상묵		박희석	03/17 권영찬
협조

`15년 장비 교정검사 중간 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 3

품 질 시 험 소

토질재료시험과

`15년 장비교정검사 중간 보고

2015년도 시험장비에 대한 교정검사 시행 중간 보고임

Ⅰ. 추진근거

□ `15년 교정검사 시행 계획(토질재료시험과-383(`15.02.10)

Ⅱ. 교정검사 시행

□ 추진사항

○ 현황

- 교정업체 : 한국산업기술시험원

- 교정기간 : `15.02.19 ~ `15.05.20
- 교정방법

․ 반입검사 : 운반이 쉬운 장비로 한국산업기술시험원에 운반하여 검사 의뢰

․ 출장검사 : 운반이 어려운 장비로 한국산업기술시험원에서 우리 사업소로 출장 나와 검사

○ 대상 : 90대

- 반입검사 : 전기식지시저울 등 38대

- 출장검사 : 정밀정반 등 52대

○ 실적 : 17대(3.16일 현재)

- 반입검사 : 전기식지시저울 등 17대 완료하였으며, 21대 현재 장비 교정 검사 중

- 출장검사 : 교정일정에 의거 만능시험기 등 52대에 대하여 `15.03.18부터 출장 검사 예정임.  끝.