길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-4249

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	송종범	03/17 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	3/10(화)	3/11(수)	3/12(목)	3/13(금)	3/14(토)	3/15(일)	3/16(월)	계
2014년	105,400	89,349	103,251	88,143	106,757	97,983	103,593	694,476
2015년	99,195	91,916	99,745	86,639	103,822	100,877	100,575	682,769
증 ․ 감	-6,205	2,567	-3,506	-1,504	-2,935	2,894	-3,018	-11,707

▢ 공급량 분석내용

○ 금일 유․출입량 대비 공급량 오차비율 검토 현황

유입량(㎥) (KD-10)	유출량(㎥)				차이량(㎥)	오차 비율(%)
	길동(배) 유입	강남유출 (KD-6)	방이동 직송	계
375,300	102,300	274,725	1,385	378,410	-3,110	-0.83

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (3.03~3.09)	금주 공급량(㎥) (3.10~3.16)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
679,135	682,769	3,634	0.54

○ 분석 결과 : ① 금일 유․출입량 대비 공급량 오차 비율 0.83% 감소

② 전주 대비 공급량 : 3,634㎥(0.54%) 증가

※특이사항 없음(`15. 3월 현재 –382,330㎥ 공급량 감소)