다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	광진소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	3월 중 소방용수시설 교차점검 결과 보고

1. 관련근거

○ 재난관리과-1803(2015. 3. 9.)호 『3월 중 소방용수시설 교차점검 계획 알림』

○ 행당119안전센터-842(2015. 3. 5.)호 『3월 중 소방용수시설 교차점검 계획 보고』

2. 위와 관련 2015년 행당119안전센터 용수 확인결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 일 자 : 2015. 3. 13.(금)

나. 대 상 : 금호119안전센터 소화전 17개소

다. 결 과 : 소화전 이상 유무 확인 결과 이상없음

붙임 :  3월 중 교차점검 결과(행당) 1부.  끝.

	행당119안전센터장
담당자	심재진		진압2대장	구본철		119안전센터장	03/17 조진성
협조자
시행	행당119안전센터-997	(		)	접수		(		)
우	133-882	서울 성동구 고산자로 249 (도선동35번지) 행당119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화		/전송	02-2281-0119	/		/	대시민공개