시정보완명령 대상 점검 확인서(******)

대 상 명	******			확인일시	***********
소 재 지	*************	대표자	****	연락처	***********
명령번호	예방과-2175(2015.02.26.)			검사 구분	종합정밀점검 조치명령 확인점검

시정보완명령 내용	법적근거	기간	확인 결과	비고
경보설비 3층 우편물류과 순로구분기제어실내 화재감지기 미설치 → 설치 요함 1층 휴게실 화재감지기 작동불량 → 교체 요함	NFSC 203	2015. 03.09.	완비
피난설비 2층 특수실·발착실 피난구유도등 점등불량 → 조치 요함	NFSC 303

붙 임   시정보완명령 완료 사진 1부.  끝.

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	유승종		홍갑득		03/17 강신철
협조	이현주