출 장 결 과 보 고 서

결재	★주무관	시설관리팀장	시설관리과장
	정덕규	이선재	03/17 박길영

	명에 의하여 현장에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015년 3월 17일(화)
보 고 자 : 지방운전주사보 정 덕 규

보 고 내 용
일 시	2015년 3월 17일(화) 09:00 ~ 16:40
건 명	출장결과 보고서 / 정덕규 2015년 3월 17일(화)
내용	◎ 출 장 지 ○ 은평구 관내. ◎ 출장목적 ○ 제수밸브 조절 및 관로 순찰. ◎ 출장결과 ○ 4321순찰 차량 LED전광판 수리 의뢰.(김포시 양촌읍 석모리 소재) ○ 수색동 315번지 일대. - 80mm 강관 노후로 인한 정비공사(단절관로 순환 배관) ○ 연화사, 관음사 일대 관로점검. ○ 은평 뉴타운 1지구 관로 및 시설물 순찰. ○ 기자촌 배수지 순찰. ○ 갈현동 398번지(물빛공원) 주변. - 하수박스내 유수장애 350mm 관로 철거작업. ※ 순찰 구간 특이사항 없음.
비 고