투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신자	관리단속과장
(경유)
제 목	관급자재 구매 요청(2014년 개봉고가차도 보수공사-도로중앙분리대)

우리 사업소에서 시행중인 “2014년 개봉고가차도 보수공사-강서”와 관련하여 관급자재를 아래와 같이 구매코자 합니다.

가. 설치 위치 : 개봉고가차도(시·종점 토공부 중앙분리대)

나. 구매요청 관급자재 내역

품 명	나라장터 물품식별번호	규 격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	비고 (납품기한)
도로중앙분리대 (토공부 항타식)	22329611	쓰리에스, SB-08-02-02, W3000×H900mm, 개방형, 항타용, SB4등급, 상단도장레일	경간	21	376,000	7,896,000	현장 하차도 (2015.3.20)
	22335278	(부품)쓰리에스, 3S-009, 300×250×3.2mm, 개방형단부라운드레일, 상단도장레일	개소	2	142,000	284,000	현장 하차도 (2015.3.20)
소 계						8,180,000
조달수수료						44,166	0.54%
계						8,224,166
품 명	나라장터 물품식별번호	규 격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	비고 (납품기한)
도로중앙분리대 (연석부 앵커식)	22567529	신도산업, OCB-SB4-02S, 650×500×3000mm, 개방형, SB4등급, 상단도장레일	경간	26	594,000	15,444,000	현장 설치도 (2015.3.20)
	22553850	(부품)신도산업, OCB-SB4-02, 650×500×650mm, 단부라운드레일, 상단도장	개소	2	258,000	516,000	현장 설치도 (2015.3.20)
소 계						15,960,000
조달수수료						86,184	0.54%
계						16,046,184

다. 예산과목 : (2014년 예산 사고이월) 도시안전실 교량안전과, 교량관리, 고가차도

및 입체교차로 관리, 개봉고가차도 보수공사, 시설비.

붙임 : 관련 방침(현장 실정보고 검토 보고 - 토공부 중분대 조달구매 공급, 2015.2.4).  끝.

	시설보수과장
주무관	류춘광		시설보수과장	03/17 박병연
협조자	주무관	윤신식
시행	시설보수과-2085	(		)	접수		(		)
우	157-210	서울 강서구 양천로 237(마곡동67-1) 강서도로사업소 시설보수과	/	www.seoul.go.kr
전화	2657-7971	/전송	2657-7970	/	rckng@seoul.go.kr	/	대시민공개