문서번호	시설관리과-3611
결재일자	2015.3.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설관리과장
연제관	김만재	03/17 이계환

「수유2배수분구 하수관거 종합정비공사」

상수도시설물 이설협의 검토보고

2015. 03.

강북구청 안전치수과에서 시행중인『수유2배수분구 하수관거 종합정비공사(1공구)』시행중 저촉되는 상수도시설물 이설협의가 접수되어 보고합니다.

Ⅰ   현   황

가. 관련근거 : 안전치수과-3577호(2015.03.13)

나. 사 업 명 : 수유2배수분구 하수관거 종합정비공사(1공구)

다. 이설위치 : 강북구 수유로17가길 10-9외 1개소

라. 시 행 자 : 강북구청 안전치수과

마. 협의내용 : 하수관로 부설구간내 저촉되는 상수도시설물 이설협의

Ⅱ   보고내용

가. 강북구청 안전치수과에서 시행중인 수유2배수분구 하수관거 종합정비공사(1공구)중 상수도시설물(배수관 D=80~100㎜)이 저촉되어 이설 요청한 사항임.

연번	이설위치	도종	부설 하수도 구경(㎜)	상수도		비고
				구경(㎜)	연장(m)
1	수유로17가길 10-9	아스팔트	450	100	3
2	수유로17가길 4-16	아스팔트	600	80	3

나. 이설현황

ⅲ  검토결과

가. 상기와 같은 사항으로 하수관 부설구간내 저촉되는 상수도시설물 이설요청 사항에 대하여 상하수도 설비공사업 면허소지자로 하여금 자체이설토록 승인조건을 부여 하고자 하며,

나. 이설에 따른 원인자부담금(감독 및 출동경비 등)을 선납 후 시행가능함을 통보 하고자 합니다.

붙 임 : 이설 위치도 1부.  끝.