2015 이클레이 세계도시기후환경총회 성공개최
	서울특별시
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	자원회수시설 특별안전점검(해빙기 안전점검 연계)계획 알림

1. 시설물 안전관리 및 해빙기 재난사고 예방을 위하여 자원회수시설에 대한 특별 안전점검(해빙기 안전점검 연계)계획을 아래와 같이 알려드리니 우리시에서 위탁한 시설물(부동산, 비품, 설비 등) 안전관리에 철저를 기하여 주시기  바랍니다.

가. 점검기간 : 2015.03 ~ 2015.04

나. 점검방법 : 자원회수시설팀 및 위탁사 합동점검

다. 점검일정

구 분	특별점검(해빙기 안전점검 연계)			비고
	점검자(팀장, 시설담당자)	위탁사	점검일시
양천자원회수시설	자원회수시설팀장, 안용근	시설소장, 기술팀장, 관리팀장 편익시설 관리소장	‘15.04.01
노원자원회수시설	자원회수시설팀장, 최동주		‘15.03.24
강남자원회수시설	자원회수시설팀장, 정재형		‘15.03,17
마포자원회수시설	자원회수시설팀장,명석용,채규성		‘15.03.20

라. 점검내용(첨부참조)

- 자원회수시설 특별안전점검(해빙기 안전점검 연계)

‣유사시 자원회수시설 비상연락 체계 및 유관기관 연락체계

‣ 소각시설 및 대기오염방지시설 훼손 방치 등‘처리시설 설치·관리기준’준수 등

‣설치검사 및 정기검사 이행여부, 안전관련 시설 적정 관리

‣ 소각대상 폐기물의 적정보관 및 허용 보관량 준수

‣ 소각시설 ‘운전관리자’ 선임 및 ‘운전지침서’ 확보, 준수

‣ 자체 안전점검 및 취약시기 종사원에 대한 안전교육 여부

‣ 수집·운반차량 및 종사원에 대한 안전교육 실시여부

‣ 시설물 등 기둥, 보 등 주요구조물의 변형과 손상여부

‣ 시설물 등의 내·외벽 균열 등

‣ 석축, 건축물 등 균열상태 등

‣ 풍수해(제설, 수방) 자체계획 수립여부

첨부. 1. 특별점검(해빙기 안전점검 연계) 실시 계획 1부.

2. 점검표 양식 1부.

3. 환경부 ‘15년 해빙기 폐기물 안전점검 계획 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	양천, 노원, 강남, 마포 자원회수시설 운영소장,양천, 강남, 마포 주민편익시설 관리소장
주무관	정재형		자원회수시설팀장	정연구		자원순환과장	03/17 이인근
협조자
시행	자원순환과-4343	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 서소문동 시청별관 1동 12층 자원순환과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3682	/전송	02-2133-1026	/	isa1542@seoul.go.kr	/	대시민공개