투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신자	총무과장
(경유)
제 목	성동지대 사무실 냉.난방공조시스템 고장발생 보고

1. 우리과 성동지대 사무실에 설치되어 있는 냉․난방 공조시스템(천정형)이 다음과 같이 고장이 발생되어 해당 제조업체에서 점검한 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 고장발생 및 점검일시 : 2015. 3. 17(화) 13:00～14:00

나. 점검업체 및 점검자 : LG전자 강북센터/ 정석순 H.P *************                다. 고장원인 및  점검결과

- 냉․난방 공조시스템 인버터 컴푸레셔(모델 LM-N1452T2S)  및                   회로기판(IPM PCB)고장

․ 해당 제품은 2006. 1월에 설치되었으며 장기간 사용에 따른                    노후로 고장이 발생되어 작동이 불가하며, 또한  단종된                     모델로서 부품 구하기 어려움.

․ 그리고 부품단종으로 수리시 장시간을 요하며 수리비용이

커질것으로 사료됨에 따라 STAND형 냉난방 시스템을  구입․설치하는 편이                        났다고 판단됨.

붙임 : 냉․난방공조시스템 고장현황 사진 1부.  끝.

	수상관리과장
주무관	성범		주무관	이은주		수상관리과장	03/17 나원호
협조자
시행	수상관리과-1203	(		)	접수		(		)
우	133-110	서울 성동구 성수동1가 642-25(강변북로 257)	/
전화	3780-0794	/전송	3780-0791	/	k410850k@seoul.go.kr	/	대시민공개