투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(공사장 현장 관리 철저 지시)

□ 업무지시현장 : 내부결재

□ 작 성 일 자 : 2015-03-17 00:03:00

□ 지 시 내 용:

1. 2015. 3. 16. 민원에 따른 현장 점검과 관련입니다.,

2. 현재 진행중인 한천교 하부 우수박스공사와 지장물 이설공사등으로 현장에 불필요한 자재가 적치되어 차량 통행이 불편하고 포장복구가 지연되어 비산 먼지가 발생함으로 인한 민원이 있어 아래와 같이 지시하오니 조속히 조치하시고 현장 관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 우수박스 공사중에는 당일 시공에 필요한 자재만 투입 관리하되 부득이 공사장에 존치되는 자재는 안전휀스등으로 마감조치하고 언제까지 사용 할 자재임을 외부인인들이 알수 있도록 하고

나. 공사 차량 출입으로 인한 비산먼지 발생 억제를 위하여 수시로 물청소를 시행하시기 등 공사장 현장 만전을 기하여 주시기고

다. 최근 인사 이동등으로 공단 감독과 발주처 담당자가 변경되었음에도 공사안내간판은 정비가 되어 있지 않다는 민원도 있으니 공사안내간판 및 비상연락망등을 조속히 정비 하시기 바랍니다.

3. 특히 공사중에 노출되는 타기관 관리 시설물(지하지장물)에 대해서는 관리부서 담당자 입회하에 시설물에 대한 안전조치등을 확보한 후 공사시행하시기 바랍니다.  끝.

끝.

- 본 결재는 One-PMIS내 행정정보연계를 통하여 수행하는

문서로, 결재 완료 시 One-PMIS를 통하여 대상현장에 발송

처리 됩니다.

- 업무지시전 내용 수정을 원하는 경우 One-PMIS로 반송

후 One-PMIS에서 재작성을 해주시기 바랍니다.

주무관							조양연			방재시설과장					전결 03/17 이도헌
협조자
시행			방재시설부-3508									(						)		접수											(						)
우	100-777					서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 빌딩 14층															/
전화		0237088762						/전송			0237088756					/	choaral@seoul.go.kr												/	대시민공개