피난.방화시설 불시단속 조사서

검사일시 : 2015.  3.  16. 20:00 ~ 21:00

대 상 명	쟈스민			위 치	중구 명동2가 89
대 표 자	오현숙	전화번호		*************		업 종		유흥주점
규 모	철근콘크리드구조물 5 / 1층, 연면적 998.45㎡ (일부일 경우 : 사용층 지하 1층, 사용면적 98.5㎡)
관리실태 및 운영사항 단속
확인 사항			단속 결과				조치사항(예정)
폐쇄.훼손.변경행위			특이사항 발견치 못함
물건적치 또는 장애물 적치행위			- 특이사항 발견치 못함
유도등 점등 및 피난방향 적정성			특이사항 발견치 못함
방화셔터 작동 여부			해당없음
기타사항 (안내문,관계인 교육 등)			관계인 유사시 소화기 사용법 및 대피요령 교육함				비상구 안전관리 안내문 배부
참 고

결재	담당자		진압2대장		119안전센터장
	안정렬		최태종		03/17 최득락
협조